## Slide 1: Präsentation BA FS 2020
Renda Cédric, Tischhauser Manuel
Betreuer: Prof. Dr. Guido M. Schuster
Rapperswil, 19. Juni 2020
Elektrotechnik
Fast Computer Vision Based Geometry Estimation

## Slide 2: Ausgangslage

## Slide 3: Ausgangslage
Relativer Messfehler < 1%
200 Messungen / min = 3.3 1/sec
Vorgegebene Hardware
Raspberry Pi Camera V2
Jetson Nano dev. kit

## Slide 4: Vorgehen
Statisch
Beleuchtung
Kalibration
Messverfahren
Dynamisch
Trigger
Rolling-Shutter Kompensation

## Slide 5: Beleuchtung

## Slide 6: Kalibration

## Slide 7: Kalibration
Distortion-Modell in OpenCV

## Slide 8: Kalibration

## Slide 9: Kalibration

## Slide 10: Kalibration
Auschnitt aus OpenCV Dokumentation (https://docs.opencv.org/master/d9/d0c/group__calib3d.html#ga1b976b476cd2083edd4323a34e9e1ffa)

## Slide 11: Kalibration

## Slide 12: Kalibration

## Slide 13: Kalibration

## Slide 14: Kalibration

## Slide 17: Kalibration
Distortion-Modell
Fehlerfortpflanzung

## Slide 18: Kalibration
Erste Versuche
Mit neuen Erkenntnissen

## Slide 19: Messverfahren
Referenzmuster erkennen
Objekt finden
Messen

## Slide 20: Messverfahren
Referenzmuster erkennen

## Slide 21: Messverfahren
Objekt finden
Top left
Top right
Bottom left
Bottom right

## Slide 22: Messverfahren
Objekt rotieren
Top left
Top right
Bottom left
Bottom right
θ

## Slide 23: Messverfahren
Durchmesser
Länge
Objekt messen

## Slide 24: Demonstration (statisch)

## Slide 25: Dynamisches Messverfahren
Trigger

## Slide 26: Dynamisches Messverfahren
Maximale Trigger Geschwindigkeit

## Slide 27: Rolling-Shutter Kompensation

## Slide 28: Rolling-Shutter Kompensation
L
D

## Slide 29: Rolling-Shutter Kompensation
ΔL
L
D
L’

## Slide 30: Rolling-Shutter Kompensation

## Slide 31: Demonstration (dynamisch)

## Slide 32: Resultate

## Slide 33: Resultate

## Slide 34: Resulate
Geschwindigkeit
Relativer Messfehler
  Durchmesser statisch: 0.54%
  Durchmesser dynamisch: 1.60%
  Länge (statisch): 0.22%
  Länge (dynamisch): 1.01%